## 令和６年12月
令和６年12月測定結果 （試料採取日：12月５日）
その他
項目 | 単位 | 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001
ほう素 | mg/L | 8
ふっ素 | mg/L | 0.5
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.11
pH | － | 8.2
BOD | mg/L | 17
COD | mg/L | 35
SS | mg/L | 6
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 600

## 令和６年11月
令和６年11月測定結果 （試料採取日：11月８日及び11日）
地下水 A群（汚染地点）
項目 | 単位 | No.3 | T-5-3(H22) | バリアNo.1 | バリアNo.2 | No.9(H22) | No.10 | T-5-2(H25) | バリアNo.3 | バリアNo.4
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.017 | 0.002
ほう素 | mg/L | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 21 | 1.2 | 2.8 | 18 | 16 | 4.2
ふっ素 | mg/L | <0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.8 | 0.5 | 0.12 | 1.7 | 1.8
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | <0.005 | 0.011 | <0.005 | 0.067 | <0.005 | 0.012 | 0.08 | 0.12 | 0.014
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 0.033 | 0.18 | 0.16 | 0.48 | 0.049 | 0.0036
pH | － | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6
BOD | mg/L | <1 | 14 | <1 | 12 | 1 | 29 | 3 | 38 | 43
COD | mg/L | 3 | 28 | 3 | 96 | 7 | 22 | 21 | 99 | 29
SS | mg/L | 12 | 33 | <1 | 3 | <1 | 43 | 27 | 14 | 8
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 57 | 170 | 230 | 2200 | 160 | 290 | 1200 | 1900 | 310
場内汚水 E群（揚水井戸）
項目 | 単位 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ベンゼン | mg/L | 0.047 | 0.008 | 0.038 | 0.005 | 0.015 | 0.054
ほう素 | mg/L | 68 | 19 | 190 | 7.2 | 28 | 120
ふっ素 | mg/L | 25 | 6.5 | 19 | 1.8 | 11 | 23
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.41 | 0.098 | 1.6 | 0.018 | 0.16 | 2
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.25 | 0.034 | 0.14 | 0.006 | 0.36 | 0.2
pH | － | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.2
BOD | mg/L | 140 | 55 | 230 | 44 | 58 | 420
COD | mg/L | 350 | 110 | 1200 | 43 | 190 | 810
SS | mg/L | 21 | 25 | 2 | 19 | 27 | 8
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
フェノール類 | mg/L | 0.1 | <0.05 | 1.1 | <0.05 | <0.05 | 1.2
塩化物イオン | mg/L | 5100 | 1500 | 18000 | 1400 | 860 | 12000
※法面染み出しは渇水により、欠測としました。
その他
項目 | 単位 | No.1: 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | No.1: <0.0005
鉛 | mg/L | No.1: 0.001
ベンゼン | mg/L | No.1: <0.001
ほう素 | mg/L | No.1: 8.4
ふっ素 | mg/L | No.1: 0.74
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | No.1: 0.095
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | No.1: 0.027
pH | － | No.1: 8.2
BOD | mg/L | No.1: 11
COD | mg/L | No.1: 33
SS | mg/L | No.1: 5
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | No.1: <0.5
フェノール類 | mg/L | No.1: <0.05
塩化物イオン | mg/L | No.1: 670
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | No.1: <0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | No.1: <0.004
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | No.1: <0.1
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | No.1: <0.0006
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | No.1: <0.0002
ベンゼン | mg/L | No.1: <0.001
チウラム | mg/L | No.1: <0.0006
シマジン | mg/L | No.1: <0.0003
チオベンカルブ | mg/L | No.1: <0.002
セレン | mg/L | No.1: <0.001
ほう素 | mg/L | No.1: 10
ふっ素 | mg/L | No.1: 0.81
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | No.1: 0.12
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | bar: No.1
アンモニア性窒素 | mg/L | No.1: 24
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | mg/L | No.1: 0.4
pH | － | No.1: 8.2
BOD | mg/L | No.1: 17
COD | mg/L | No.1: 39
SS | mg/L | No.1: 7
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | No.1: <0.5
フェノール類 | mg/L | No.1: <0.05
銅含有量 | mg/L | No.1: <0.1
亜鉛含有量 | mg/L | No.1: <0.1
溶解性鉄含有量 | mg/L | bar: No.1
溶解性マンガン含有量 | mg/L | No.1: 0.2
クロム含有量 | mg/L | No.1: <0.1
大腸菌群数 | 個/mL | No.1: 93
ニッケル | mg/L | No.1: <0.1
塩化物イオン | mg/L | No.1: 1000
ナトリウムイオン | mg/L | bar: No.1
カリウムイオン | mg/L | bar: No.1
カルシウムイオン | mg/L | bar: No.1
マグネシウムイオン | mg/L | bar: No.1
硫酸イオン | mg/L | bar: No.1
硝酸イオン | mg/L | bar: No.1
重炭酸イオン | mg/L | bar: No.1

## 令和６年10月
令和６年10月測定結果 （試料採取日：10月１日）
その他
項目 | 単位 | 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001
ほう素 | mg/L | 11
ふっ素 | mg/L | 0.79
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.1
pH | － | 8.3
BOD | mg/L | 14
COD | mg/L | 46
SS | mg/L | 8
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 570

## 令和６年９月
令和６年９月測定結果 （試料採取日：９月５日）
その他
項目 | 単位 | 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001
ほう素 | mg/L | 5.6
ふっ素 | mg/L | 0.41
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.07
pH | － | 8.3
BOD | mg/L | 11
COD | mg/L | 31
SS | mg/L | 4
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 600

## 令和６年８月
令和６年８月測定結果 （試料採取日：８月５日及び６日）
地下水 A群（汚染地点）
項目 | 単位 | No.3 | T-5-3(H22) | バリアNo.2 | No.9(H22) | No.10 | T-5-2(H25) | バリアNo.3 | バリアNo.4
アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
鉛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.006 | <0.001 | <0.001
有機燐 | mg/L | － | － | <0.02 | － | － | － | <0.02 | <0.02
六価クロム | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
砒素 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.001 | <0.001
シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
PCB | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | － | － | <0.004 | － | － | － | <0.004 | <0.004
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.016 | 0.003
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | － | －
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.004 | <0.004 | － | <0.004 | <0.004 | <0.004 | － | －
チウラム | mg/L | － | － | <0.0006 | － | － | － | <0.0006 | <0.0006
シマジン | mg/L | － | － | <0.0003 | － | － | － | <0.0003 | <0.0003
チオベンカルブ | mg/L | － | － | <0.002 | － | － | － | <0.002 | <0.002
セレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ほう素 | mg/L | 0.8 | 1.6 | 23 | 1.3 | 2.4 | 9.5 | 17 | 4.6
ふっ素 | mg/L | <0.08 | 0.36 | 0.21 | 0.75 | 0.46 | 0.23 | 1.5 | 1.6
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.006 | <0.005 | 0.1 | <0.005 | 0.012 | 0.1 | 0.13 | 0.016
アンモニア性窒素 | mg/L | － | － | 29 | － | － | － | 64 | 29
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | mg/L | － | － | <0.1 | － | － | － | <0.1 | <0.1
pH | － | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.9 | 7.9
BOD | mg/L | <1 | 10 | 13 | 8 | 16 | 8 | 34 | 17
COD | mg/L | 4 | 32 | 110 | 7 | 15 | 19 | 96 | 27
SS | mg/L | － | － | 4 | － | － | － | 7 | 2
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | － | － | <0.5 | － | － | － | <0.5 | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
銅含有量 | mg/L | － | － | <0.1 | － | － | － | <0.1 | <0.1
亜鉛含有量 | mg/L | － | － | <0.1 | － | － | － | <0.1 | <0.1
溶解性鉄含有量 | mg/L | － | － | <1 | － | － | － | 1 | <1
溶解性マンガン含有量 | mg/L | － | － | <0.1 | － | － | － | <0.1 | 0.2
クロム含有量 | mg/L | － | － | <0.1 | － | － | － | <0.1 | <0.1
大腸菌群数 | 個/mL | － | － | 5 | － | － | － | 14 | 37
ニッケル | mg/L | － | － | <0.1 | － | － | － | <0.1 | <0.1
塩化物イオン | mg/L | 110 | 180 | 1400 | 150 | 400 | 840 | 1100 | 260
ナトリウムイオン | mg/L | 43 | 170 | － | 100 | 180 | 280 | － | －
カリウムイオン | mg/L | 4 | 12 | － | 23 | 25 | 37 | － | －
カルシウムイオン | mg/L | 47 | 280 | － | 38 | 74 | 250 | － | －
マグネシウムイオン | mg/L | 25 | 96 | － | 21 | 43 | 120 | － | －
硫酸イオン | mg/L | 33 | 53 | － | 10 | 140 | 480 | － | －
硝酸イオン | mg/L | 2 | <1 | － | 36 | 41 | <1 | － | －
重炭酸イオン | mg/L | 230 | 1600 | － | 540 | 550 | 990 | － | －
※バリアNo.1は渇水により、欠測としました。
場内汚水 E群（揚水井戸）
項目 | 単位 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6
アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
鉛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.016
有機燐 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
六価クロム | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
砒素 | mg/L | 0.003 | <0.001 | 0.02 | <0.001 | 0.002 | 0.021
シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
PCB | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
ベンゼン | mg/L | 0.032 | 0.006 | 0.03 | 0.005 | 0.008 | 0.033
チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
セレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002
ほう素 | mg/L | 53 | 17 | 180 | 7.6 | 24 | 130
ふっ素 | mg/L | 25 | 6.2 | 21 | 2.3 | 7.7 | 21
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.18 | 0.057 | 1.7 | 0.024 | 0.17 | 2
アンモニア性窒素 | mg/L | 100 | 72 | 380 | 54 | 130 | 360
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1
pH | － | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8.1
BOD | mg/L | 91 | 53 | 360 | 24 | 71 | 210
COD | mg/L | 290 | 91 | 1000 | 50 | 230 | 770
SS | mg/L | 33 | 54 | 7 | 20 | 27 | 12
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 1.2 | <0.05 | <0.05 | 1.2
銅含有量 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
亜鉛含有量 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4
溶解性鉄含有量 | mg/L | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 4
溶解性マンガン含有量 | mg/L | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.2
クロム含有量 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
ニッケル | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.2
塩化物イオン | mg/L | 3500 | 980 | 16000 | 390 | 2000 | 14000
※法面染み出しは渇水により、欠測としました。
その他
項目 | 単位 | No.1: 猪久保トンネル; No.2: 川上川
アルキル水銀 | mg/L | No.1: <0.0005; No.2: <0.0005
総水銀 | mg/L | No.1: <0.0005; No.2: <0.0005
カドミウム | mg/L | No.1: <0.0003; No.2: <0.0003
鉛 | mg/L | No.1: <0.001; No.2: <0.001
有機燐 | mg/L | No.1: <0.02; No.2: －
六価クロム | mg/L | No.1: <0.05; No.2: <0.05
砒素 | mg/L | No.1: 0.002; No.2: 0.001
シアン | mg/L | No.1: <0.1; No.2: <0.1
PCB | mg/L | No.1: <0.0003; No.2: <0.0003
トリクロロエチレン | mg/L | No.1: <0.001; No.2: <0.001
テトラクロロエチレン | mg/L | No.1: <0.001; No.2: <0.001
ジクロロメタン | mg/L | No.1: <0.002; No.2: <0.002
四塩化炭素 | mg/L | No.1: <0.0002; No.2: <0.0002
1,2-ジクロロエタン | mg/L | No.1: <0.0004; No.2: <0.0004
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | No.1: <0.01; No.2: <0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | No.1: <0.004; No.2: <0.004
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | No.1: <0.1; No.2: <0.1
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | No.1: <0.0006; No.2: <0.0006
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | No.1: <0.0002; No.2: <0.0002
ベンゼン | mg/L | No.1: <0.001; No.2: <0.001
チウラム | mg/L | No.1: <0.0006; No.2: <0.0006
シマジン | mg/L | No.1: <0.0003; No.2: <0.0003
チオベンカルブ | mg/L | No.1: <0.002; No.2: <0.002
セレン | mg/L | No.1: <0.001; No.2: <0.001
ほう素 | mg/L | No.1: 10; No.2: 0.1
ふっ素 | mg/L | No.1: 0.81; No.2: 0.11
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | No.1: 0.12; No.2: <0.005
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | No.1: －; No.2: 0.072
アンモニア性窒素 | mg/L | No.1: 24; No.2: －
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | mg/L | No.1: 0.4; No.2: 1
pH | － | No.1: 8.2; No.2: 8.4
BOD | mg/L | No.1: 17; No.2: 1
COD | mg/L | No.1: 39; No.2: 3
SS | mg/L | No.1: 7; No.2: 3
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | No.1: <0.5; No.2: <0.5
フェノール類 | mg/L | No.1: <0.05; No.2: <0.05
銅含有量 | mg/L | No.1: <0.1; No.2: －
亜鉛含有量 | mg/L | No.1: <0.1; No.2: －
溶解性鉄含有量 | mg/L | bar: No.1 to No.2
溶解性マンガン含有量 | mg/L | No.1: 0.2; No.2: －
クロム含有量 | mg/L | No.1: <0.1; No.2: －
大腸菌群数 | 個/mL | No.1: 93; No.2: －
ニッケル | mg/L | No.1: <0.1; No.2: －
塩化物イオン | mg/L | No.1: 1000; No.2: 88
ナトリウムイオン | mg/L | No.1: －; No.2: 47
カリウムイオン | mg/L | No.1: －; No.2: 5
カルシウムイオン | mg/L | No.1: －; No.2: 73
マグネシウムイオン | mg/L | No.1: －; No.2: 24
硫酸イオン | mg/L | No.1: －; No.2: 67
硝酸イオン | mg/L | No.1: －; No.2: 4
重炭酸イオン | mg/L | No.1: －; No.2: 240

## 令和６年７月
令和６年７月測定結果 （試料採取日：７月17日）
その他
項目 | 単位 | 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001
ほう素 | mg/L | 5.2
ふっ素 | mg/L | 0.34
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.048
pH | － | 8
BOD | mg/L | 9
COD | mg/L | 21
SS | mg/L | 5
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | 1.3
フェノール類 | mg/L | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 450

## 令和６年６月
令和６年６月測定結果 （試料採取日：６月21日）
その他
項目 | 単位 | 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001
ほう素 | mg/L | 4.8
ふっ素 | mg/L | 0.3
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.044
pH | － | 8.1
BOD | mg/L | 11
COD | mg/L | 21
SS | mg/L | 8
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 360

## 令和６年５月
令和６年５月測定結果 （試料採取日：５月16日及び21日）
地下水 A群（汚染地点）
項目 | 単位 | No.3 | T-5-3(H22) | バリアNo.1 | バリアNo.2 | No.9(H22) | No.10 | T-5-2(H25) | バリアNo.3 | バリアNo.4
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.017 | <0.001
ほう素 | mg/L | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 22 | 1.3 | 2.7 | 11 | 17 | 3.6
ふっ素 | mg/L | <0.08 | 0.31 | 0.21 | 0.2 | 0.7 | 0.33 | 0.55 | 1.7 | 1.7
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.095 | <0.005 | 0.015 | 0.069 | 0.12 | 0.015
pH | － | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9
BOD | mg/L | <1 | 4 | <1 | 33 | 6 | 17 | 8 | 50 | 22
COD | mg/L | 2 | 28 | 4 | 130 | 8 | 17 | 21 | 110 | 26
SS | mg/L | 12 | 68 | <1 | 6 | 2 | 50 | 25 | 12 | 9
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5 | 1.4 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 10 | 0.5 | <0.5
フェノール類 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 97 | 210 | 130 | 1900 | 150 | 240 | 950 | 1700 | 320
場内汚水 E群（揚水井戸）
項目 | 単位 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ベンゼン | mg/L | 0.062 | 0.013 | 0.04 | 0.007 | 0.017 | 0.032
ほう素 | mg/L | 73 | 21 | 200 | 8.4 | 25 | 120
ふっ素 | mg/L | 23 | 7.4 | 19 | 2.2 | 10 | 26
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.47 | 0.11 | 1.7 | 0.033 | 0.18 | 1.8
pH | － | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8
BOD | mg/L | 190 | 76 | 910 | 52 | 92 | 510
COD | mg/L | 420 | 150 | 950 | 67 | 240 | 710
SS | mg/L | 11 | 36 | 3 | 20 | 37 | 5
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | 0.5
フェノール類 | mg/L | 0.13 | 0.08 | 1.4 | <0.05 | <0.05 | 1.1
塩化物イオン | mg/L | 5600 | 1300 | 20000 | 690 | 1500 | 9200
※法面染み出しは渇水により、欠測としました。
その他
項目 | 単位 | No.1: 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | No.1: <0.0005
鉛 | mg/L | No.1: <0.001
ベンゼン | mg/L | No.1: <0.001
ほう素 | mg/L | No.1: 4.8
ふっ素 | mg/L | No.1: 0.27
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | No.1: 0.041
pH | － | No.1: 8
BOD | mg/L | No.1: 8
COD | mg/L | No.1: 22
SS | mg/L | No.1: 9
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | No.1: <0.5
フェノール類 | mg/L | No.1: <0.05
塩化物イオン | mg/L | No.1: 470

## 令和６年４月
令和６年４月測定結果 （試料採取日：４月23日）
その他
項目 | 単位 | 猪久保トンネル
総水銀 | mg/L | <0.0005
鉛 | mg/L | <0.001
ベンゼン | mg/L | <0.001
ほう素 | mg/L | 7.1
ふっ素 | mg/L | 0.54
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.065
pH | － | 7.9
BOD | mg/L | 14
COD | mg/L | 25
SS | mg/L | 9
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | 1.5
フェノール類 | mg/L | <0.05
塩化物イオン | mg/L | 520