市コンビ参考様式第４－７号（コンビ申請等手引）

**高圧ガス製造施設自主検査結果報告書**

**（開放周期延長貯槽用**）

事業所名：

特定施設名：

自主検査の実施日：

検査責任者氏名：

１　法定検査項目の検査結果について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項番 | 項目 | 基準 | 評価 |
| Ⅰ　開放検査関係規定 | | |  |
| １ | 開放検査工事の手順 | 作業・工事手順により実施しているか。施工  要領書があるか。  作業・工事手順に伴う責任区分を明確にし、  実施しているか。 |  |
| Ⅱ　開放検査の評価体制 | | |  |
| １ | 事業所の評価体制 | 開放検査の評価体制を明確にし、実施してい  るか。 |  |
| ２ | 開放検査の評価 | 開放検査の実施状況の確認及び評価者によっ  て適切に実施しているか。  ・評価者氏名  ・資　　　格 |  |
| Ⅲ　開放検査データ保管・活用状況 | | |  |
| １ | 記録の保存・解析 | 開放検査データを時系列的に保管し、検査結  果を的確に把握しているか。 |  |
| Ⅳ　開放検査実績 | | |  |
| １ | 開放履歴 | 直近２回の開放検査結果が適合しているか。 |  |
| Ⅴ　その他評価において考慮すべき事項 | | |  |
| １ | 貯槽付属品の検査 | 適切な検査周期及び検査内容により検査を実施しているか。 |  |
| ２ | 貯槽外面検査 | 適切な検査周期及び検査内容により検査を実施しているか。 |  |
| ３ | 支柱の耐熱措置 | 適切な検査項目により検査を実施しているか。 |  |
| ４ | 貯槽の据付け状況 | 適切な検査項目により検査を実施しているか。 |  |
| ５ | 日常管理 | |  |
| 1)内容物の管理 | 阻害物質を測定し、記録を保管しているか。 |  |
| 2)運転管理 | 運転管理項目により検査を実施しているか。 |  |
| 3)日常点検 | 日常点検項目により検査を実施しているか。 |  |
| 評価結果 | | | |