市コンビ参考様式第４－７号（コンビ申請等手引）

**高圧ガス製造施設自主検査結果報告書**

**（開放周期延長貯槽用**）

事業所名：

特定施設名：

自主検査の実施日：

検査責任者氏名：

１　法定検査項目の検査結果について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項番 | 項目 | 基準 | 評価 |
|  Ⅰ　開放検査関係規定 |  |
| 　　１ | 開放検査工事の手順 | 作業・工事手順により実施しているか。施工要領書があるか。作業・工事手順に伴う責任区分を明確にし、実施しているか。 |  |
|  Ⅱ　開放検査の評価体制 |  |
|  １ | 事業所の評価体制 | 開放検査の評価体制を明確にし、実施しているか。 |  |
|  ２ | 開放検査の評価 | 開放検査の実施状況の確認及び評価者によって適切に実施しているか。・評価者氏名・資　　　格 |  |
| Ⅲ　開放検査データ保管・活用状況 |  |
| 　　１ | 記録の保存・解析 | 開放検査データを時系列的に保管し、検査結果を的確に把握しているか。 |  |
|  Ⅳ　開放検査実績 |  |
|  １ | 開放履歴 | 直近２回の開放検査結果が適合しているか。 |  |
|  Ⅴ　その他評価において考慮すべき事項 |  |
|  １ | 貯槽付属品の検査 | 適切な検査周期及び検査内容により検査を実施しているか。 |  |
|  ２ | 貯槽外面検査 | 適切な検査周期及び検査内容により検査を実施しているか。 |  |
|  ３ | 支柱の耐熱措置 | 適切な検査項目により検査を実施しているか。 |  |
|  ４ | 貯槽の据付け状況 | 適切な検査項目により検査を実施しているか。 |  |
|  ５ | 日常管理 |  |
| 1)内容物の管理 | 阻害物質を測定し、記録を保管しているか。 |  |
| 2)運転管理 | 運転管理項目により検査を実施しているか。 |  |
| 3)日常点検 | 日常点検項目により検査を実施しているか。 |  |
|  評価結果 |